零陵院区科教楼2-5层房间刷腻子粉预算表

| 序号 | 项目地址 | 项目内容 | 项目描述 | 工程量计算式 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科教楼 2-4层 | 房间刷腻子粉 | 基层清理，凹陷部分石膏粘粉修补填平，脱落起壳部分铲除，环保腻子刮涂两遍并抛光 | 房间面积：4.7m×3.7m=17.39m2 4.7m×3.75m×2面=35.2m2 3.7m×3.75m×2面=27.7m2 阳台：2m×2m=4m2 2m×1.4m×4面=11m2 95.2m2×9间×3层 | 2570.4m2 |  |  |
|  |  | 窗户、房门刷油漆 | 基层清理，凹陷部分石膏粘粉修补填平，油漆刷涂两边，打磨 | 双面，11m2×3层×9间 | 297m2 |  |  |
| 2 | 科教楼 5层 | 大会议室刷腻子粉 | 基层清理，凹陷部分石膏粘粉修补填平，脱落起壳部分铲除，环保腻子刮涂两遍并抛光 | 20m×11.8m=236m2 11.8m×4.1m×2面=96m2 20m×4.1m×2面=164m2 挑樑：84m² | 580m2 |  |  |
| 3 | 科教楼 | 人工工资 | 房间内家具腾挪、打扫卫生 |  | 4工时 |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |  |  |